KARTA PRZEDMIOTU

| Kod przedmiotu | studia stacjonarne: | Z-IB-553 |
| --- | --- | --- |
|  | studia niestacjonarne: | Z-IBN-553 |
| Nazwa przedmiotu | Optyka instrumentalna w optometrii |  |
| Nazwa przedmiotu w języku angielskim | Instrumental Optics in Optometry |  |
| Obowiązuje od roku akademickiego | 2026/2027 |  |

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

| Kierunek studiów |  | INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA |
| --- | --- | --- |
| Poziom kształcenia |  | I stopień |
| Profil studiów |  | Praktyczny |
| Forma i tryb prowadzenia studiów |  | Studia stacjonarne |
| Zakres |  | Optometria |
| Jednostka prowadząca przedmiot | Uczelnia | Uniwersytet Jana Kochanowskiego |
|  | Jednostka | Instytut Nauk Medycznych |
| Koordynator przedmiotu |  | dr Ewelina Błońska-Sikora |
| Zatwierdził |  | dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk |

Ogólna charakterystyka przedmiotu

| Przynależność do grupy/bloku przedmiotów |  | Przedmiot specjalnościowy |
| --- | --- | --- |
| Status przedmiotu |  | Wybieralny |
| Język prowadzenia zajęć |  | Polski |
| Usytuowanie w planie studiów - semestr | studia stacjonarne | Semestr V |
|  | studia niestacjonarne | Semestr V |
| Wymagania wstępne |  | BRAK |
| Egzamin (TAK/NIE) |  | TAK |
| Liczba punktów ECTS |  | 2 |

| Forma prowadzenia zajęć |  | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba godzin w semestrze | studia stacjonarne: | 15 | 15 |  |  |  |
|  | studia niestacjonarne: | 9 | 9 |  |  |  |

Efekty UCZenia SIĘ

| Kategoria | Symbol efektu | Efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiedza | W01 | Zna budowę i zasadę działania podstawowych instrumentów optometrycznych | IB1_W03 IB1_W08 |
|  | W02 | Rozumie fizyczne podstawy działania układów optycznych w aparaturze diagnostycznej | IB1_W02 |
|  | W03 | Zna parametry techniczne i metrologiczne aparatury optometrycznej | IB1_W08 |
| Umiejętności | U01 | Analizuje działanie instrumentów optometrycznych i ich tor optyczny | IB1_U03 IB1_U08 |
|  | U02 | Interpretuje wyniki pomiarów uzyskiwanych z aparatury | IB1_U10 |
|  | U03 | Ocenia dokładność i ograniczenia pomiarowe urządzeń | IB1_U03 IB1_U11 |
| Kompetencje społeczne | K01 | Rozumie znaczenie poprawności pomiarów i odpowiedzialności za wynik diagnostyczny | IB1_K03 |
|  | K02 | Przestrzega zasad bezpieczeństwa i ergonomii pracy z aparaturą | IB1_K05 |

Treści PROGRAMOWE

| Forma zajęć | Treści programowe |
| --- | --- |
| wykład | ### Wprowadzenie do optyki instrumentalnej (Klasyfikacja instrumentów optycznych, Układy obrazujące i pomiarowe, Parametry instrumentów (rozdzielczość, powiększenie, apertury)). Układy optyczne w aparaturze optometrycznej (Tor optyczny, źródła światła, detektory, układy soczewek i zwierciadeł). Refraktometria (Autorefraktometry – zasada działania, pomiar wady refrakcji, ograniczenia pomiarowe). Keratometria i topografia rogówki (Keratometr, zasada odbicia, mapy topograficzne rogówki). Lampa szczelinowa (Budowa, oświetlenie i obserwacja, techniki badania). Oftalmoskopia (Oftalmoskop bezpośredni i pośredni, powiększenie i pole widzenia). Metody obrazowania i nowoczesne technologie (OCT, aberrometry, cyfrowe systemy diagnostyczne). |
| ćwiczenia | ### Analiza toru optycznego (Schematy instrumentów, identyfikacja elementów optycznych). Interpretacja wyników pomiarów (Dane z autorefraktometru, Analiza błędów pomiarowych). Keratometria – zadania (Obliczenia promieni krzywizny, interpretacja wyników). Parametry instrumentów (Rozdzielczość, apertura numeryczna, powiększenie). Błędy pomiarowe (Źródła błędów, dokładność i precyzja). Studium przypadku (Analiza danych pacjenta, dobór metody diagnostycznej). |

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

| Symbol efektu | Metody sprawdzania efektów kształcenia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Egzamin ustny | Egzamin pisemny | Kolokwium | Projekt | Sprawozdanie | Inne (obserwacja, dyskusja) |
| W01 |  | X |  |  |  |  |
| W02 |  | X |  |  |  |  |
| W03 |  | X |  |  |  |  |
| U01 |  |  | X |  |  |  |
| U02 |  |  | X |  |  |  |
| U03 |  |  | X |  |  |  |
| K01 |  |  | X |  |  | X |
| K02 |  |  |  |  |  | X |

Forma i warunki zaliczenia

| Forma zajęć | Forma zaliczenia | Warunki zaliczenia |
| --- | --- | --- |
| wykład | egzamin | Uzyskanie co najmniej 50% punktów z egzaminu pisemnego |
| ćwiczenia | zaliczenie z oceną | Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium w trakcie zajęć, |

Nakład pracy studenta

| Bilans punktów ECTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj aktywności | Obciążenie studenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka |
|  |  | studia stacjonarne |  |  |  |  | studia niestacjonarne |  |  |  |  |  |
|  | Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów | W | C | L | P | S | W | C | L | P | S | h |
|  |  | 15 | 15 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  |
|  | Inne (konsultacje, egzamin) | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | h |
|  | Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego | 32 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | h |
|  | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego | 1,3 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | ECTS |
|  | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta | 18 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | h |
|  | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy | 0,7 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | ECTS |
|  | Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | h |
|  | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ECTS |
|  | Sumaryczne obciążenie pracą studenta | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | h |
|  | Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECTS |

Literatura

- Zając M., Optyka okularowa, MedPharm

- Rabbetts R., Clinical Visual Optics

- Hecht E., Optics