KARTA PRZEDMIOTU

| Kod przedmiotu | studia stacjonarne: | Z-IB-705 |
| --- | --- | --- |
|  | studia niestacjonarne: | Z-IBN-705 |
| Nazwa przedmiotu | Eksploatacja sprzętu medycznego |  |
| Nazwa przedmiotu w języku angielskim | Operation of medical equipment |  |
| Obowiązuje od roku akademickiego | 2026/2027 |  |

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

| Kierunek studiów |  | INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA |
| --- | --- | --- |
| Poziom kształcenia |  | I stopień |
| Profil studiów |  | Praktyczny |
| Forma i tryb prowadzenia studiów |  | Studia stacjonarne i niestacjonarne |
| Zakres |  | Wszystkie zakresy. |
| Jednostka prowadząca przedmiot | Uczelnia | Uniwersytet Jana Kochanowskiego. |
|  | Jednostka | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Koordynator przedmiotu |  | dr Ewelina Blońska-Sikora |
| Zatwierdził |  | dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

| Przynależność do grupy/bloku przedmiotów |  | Przedmiot kierunkowy |
| --- | --- | --- |
| Status przedmiotu |  | Obowiązkowy |
| Język prowadzenia zajęć |  | Polski. |
| Usytuowanie w planie studiów - semestr | studia stacjonarne | Semestr VII |
|  | studia niestacjonarne | Semestr VII |
| Wymagania wstępne |  | Brak |
| Egzamin (TAK/NIE) |  | NIE |
| Liczba punktów ECTS |  | 1 |

| Forma prowadzenia zajęć |  | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba godzin w semestrze | studia stacjonarne: | 15 | - | - | - | - |
|  | studia niestacjonarne: | 9 | - | - | - | - |

EFEKTY UCZENIA SIĘ

| Kategoria | Symbol efektu | Efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiedza | W01 | Zna podstawowe zasady eksploatacji, konserwacji oraz nadzoru nad aparaturą i sprzętem medycznym. | IB1_W07 |
|  | W02 | Zna wymagania prawne, normy oraz procedury dotyczące użytkowania, kontroli i serwisowania sprzętu medycznego | IB1_W12 IB1_W13 |
| Umiejętności | U01 | Potrafi ocenić stan techniczny aparatury medycznej oraz interpretować wyniki kontroli i pomiarów eksploatacyjnych. | IB1_U03 IB1_U07 |
|  | U02 | Potrafi planować i organizować działania związane z eksploatacją, konserwacją oraz nadzorem nad sprzętem medycznym. | IB1_U05 |
| Kompetencje społeczne | K01 | Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu medycznego. | IB1_K01 |
|  | K02 | Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania aparatury medycznej oraz przestrzegania obowiązujących procedur i norm. | IB1_K03 IB1_K05 |

TREŚCI PROGRAMOWE

| Forma zajęć | Treści programowe |
| --- | --- |
| wykład | Porady dotyczące zakupu i eksploatacji sprzętu medycznego. Optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej. Przeprowadzanie regularnych przeglądów urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego i technicznego zgodnie z opracowanym harmonogramem przeglądów. Nadzorowanie realizacji umów z firmami zewnętrznymi w zakresie napraw i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego. Opiniowanie wniosków dotyczących kasacji i likwidacji aparatury i sprzętu medycznego. Nadzór nad wykorzystaniem i prawidłową eksploatacją urządzeń i sprzętu medycznego. Bieżące usuwanie awarii urządzeń, instalacji i sprzętu lub zlecanie napraw serwisom specjalistycznym. Udział w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowań przetargowych dotyczących aparatury i sprzętu medycznego. Nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów. Konserwacja i bieżący nadzór nad infrastrukturą instalacyjną. Zabezpieczenie łączności telefonicznej. Prowadzenie ewidencji (karty ewidencyjne) urządzeń , aparatury i sprzętu eksploatowanego w Zakładzie. Całodobowe zabezpieczenie techniczne Zakładu. Opracowywanie i aktualizacja instrukcji stanowiskowych. Konserwacja i nadzór nad sprzętem używanym w placówkach medycznych. |

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

| Symbol efektu | Metody sprawdzania efektów kształcenia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Egzamin ustny | Egzamin pisemny | Kolokwium | Projekt | Sprawozdanie | Inne (obserwacja, dyskusja) |
| W01 |  |  | X |  |  |  |
| W02 |  |  | X |  |  |  |
| U01 |  |  | X |  |  |  |
| U02 |  |  | X |  |  |  |
| K01 |  |  |  |  |  | X |
| K02 |  |  |  |  |  | X |

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA

| Forma zajęć | Forma zaliczenia | Warunki zaliczenia |
| --- | --- | --- |
| wykład | zaliczenie z oceną | Wiedza nabyta w ramach wykładu jest weryfikowana podczas kolokwium na koniec semestru. Próg zaliczeniowy: 50% punktów |

NAKŁAD PRACY STUDENTA

| Bilans punktów ECTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj aktywności | Obciążenie studenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka |
|  |  | studia stacjonarne |  |  |  |  | studia niestacjonarne |  |  |  |  |  |
|  | Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów | W | C | L | P | S | W | C | L | P | S | h |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Inne (konsultacje, egzamin) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | h |
|  | Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego | 16 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | h |
|  | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego | 0,6 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | ECTS |
|  | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta | 9 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | h |
|  | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy | 0,4 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | ECTS |
|  | Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | h |
|  | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ECTS |
|  | Sumaryczne obciążenie pracą studenta | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | h |
|  | Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECTS |

LITERATURA

1. Optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej: koszty serwisu, zakup części , oprogramowanie. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 11-12/2017.

2. Poradnik inżyniera klinicznego. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2022, www.dlaszpitali.pl

3. Ustawa o dozorze technicznym z 21 .12.2000 r.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi  technicznemu z 7.12.2012 r.

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych   dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych z 9 lipca 2003 roku

6. Art. 33c ust. 7 ustawy - Prawo atomowe z 29 listopada 2000 roku

7. Wprowadzenie do testów bezpieczeństwa elektrycznego według normy PN EN62353 rigelmedical.pl

8. Domrzalska K., Jak przedłużyć życie narzędzi chirurgicznych – konserwacja i eksploatacja, przechowywanie i transport. Zakażenia XXI wieku 2019;2(4)

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. dz. u. z 2011 r., nr 16, poz. 74, załącznik 1.

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. dz. u. z 2019 r., poz. 595.

11. Ciuruś M. Bezpieczne narzędzia i sprzęt Wielokrotnego użycia. Zakażenia XXI wieku 2018;1(2)93-99.

12. Rozporządzenie MZ z dnia 1 października 2008r w sprawie wymagań dobrej praktyki wytwarzania  (dz. u. nr 184, poz. 1143, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity).

13. Declert G. , Chemtob C. ,(2001), Zarządzanie aparaturą pomiarową zgodnie z normą ISO 9002,  Pharmaceutica, 15, IX

14. llac-g24, wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowniami przyrządów pomiarowych. Wydanie 2007 e. Dokument międzynarodowy. (International Laboratory Accreditation Cooperation).