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KARTA PRZEDMIOTU

	Kod przedmiotu
	studia stacjonarne:
	Z-IB-705

	
	studia niestacjonarne:
	Z-IBN-705

	Nazwa przedmiotu
	Eksploatacja sprzętu medycznego

	Nazwa przedmiotu w języku angielskim
	Operation of medical equipment

	Obowiązuje od roku akademickiego
	2026/2027



USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

	Kierunek studiów
	INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

	Poziom kształcenia
	I stopień

	Profil studiów
	Praktyczny

	Forma i tryb prowadzenia studiów
	Studia stacjonarne i niestacjonarne

	Zakres
	Wszystkie zakresy.

	Jednostka 
prowadząca przedmiot
	Uczelnia
	Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

	
	Jednostka
	Instytut Nauk o Zdrowiu

	Koordynator przedmiotu
	dr Ewelina Blońska-Sikora 

	Zatwierdził
	dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

	Przynależność do grupy/bloku przedmiotów
	Przedmiot kierunkowy

	Status przedmiotu
	Obowiązkowy

	Język prowadzenia zajęć
	Polski.

	Usytuowanie w planie studiów - semestr
	studia stacjonarne
	Semestr VII

	
	studia niestacjonarne
	Semestr VII

	Wymagania wstępne
	Brak

	Egzamin (TAK/NIE)
	NIE

	Liczba punktów ECTS
	1



	Forma prowadzenia zajęć
	wykład
	ćwiczenia
	laboratorium
	projekt
	Inne

	Liczba godzin
w semestrze
	studia 
stacjonarne:
	15
	-
	-
	-
	-

	
	studia 
niestacjonarne:
	9
	-
	-
	-
	-



EFEKTY UCZENIA SIĘ

	Kategoria
	Symbol efektu
	Efekty kształcenia
	Odniesienie do efektów 
kierunkowych

	Wiedza
	W01
	Zna podstawowe zasady eksploatacji, konserwacji oraz nadzoru nad aparaturą i sprzętem medycznym.
	IB1_W07

	
	W02
	Zna wymagania prawne, normy oraz procedury dotyczące użytkowania, kontroli i serwisowania sprzętu medycznego
	IB1_W12
IB1_W13

	Umiejętności
	U01
	Potrafi ocenić stan techniczny aparatury medycznej oraz interpretować wyniki kontroli i pomiarów eksploatacyjnych.
	IB1_U03
IB1_U07

	
	U02
	Potrafi planować i organizować działania związane z eksploatacją, konserwacją oraz nadzorem nad sprzętem medycznym.
	IB1_U05

	Kompetencje społeczne
	K01
	Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu medycznego.
	IB1_K01

	
	K02
	Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania aparatury medycznej oraz przestrzegania obowiązujących procedur i norm.
	IB1_K03
IB1_K05



TREŚCI PROGRAMOWE

	Forma 
zajęć
	Treści programowe

	wykład
	Porady dotyczące zakupu i eksploatacji sprzętu medycznego. Optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej. Przeprowadzanie regularnych przeglądów urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego i technicznego zgodnie z opracowanym harmonogramem przeglądów. Nadzorowanie realizacji umów z firmami zewnętrznymi w zakresie napraw i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego. Opiniowanie wniosków dotyczących kasacji i likwidacji aparatury i sprzętu medycznego. Nadzór nad wykorzystaniem i prawidłową eksploatacją urządzeń i sprzętu medycznego. Bieżące usuwanie awarii urządzeń, instalacji i sprzętu lub zlecanie napraw serwisom specjalistycznym. Udział w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia
do postępowań przetargowych dotyczących aparatury i sprzętu medycznego. Nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów. Konserwacja i bieżący nadzór nad infrastrukturą instalacyjną. Zabezpieczenie łączności telefonicznej.
Prowadzenie ewidencji (karty ewidencyjne) urządzeń , aparatury i sprzętu eksploatowanego w Zakładzie. Całodobowe zabezpieczenie techniczne Zakładu. Opracowywanie i aktualizacja instrukcji stanowiskowych. Konserwacja i nadzór nad sprzętem używanym w placówkach medycznych.





METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

	Symbol efektu
	Metody sprawdzania efektów kształcenia 

	
	Egzamin 
ustny
	Egzamin 
pisemny
	Kolokwium
	Projekt
	Sprawozdanie
	Inne
 (obserwacja, dyskusja)

	W01
	
	
	X
	
	
	

	W02
	
	
	X
	
	
	

	U01
	
	
	X
	
	
	

	U02
	
	
	X
	
	
	

	K01
	
	
	
	
	
	X

	K02
	
	
	
	
	
	X




FORMA I WARUNKI ZALICZENIA

	Forma 
zajęć
	Forma zaliczenia
	Warunki zaliczenia

	wykład
	zaliczenie z oceną
	Wiedza nabyta w ramach wykładu jest weryfikowana podczas kolokwium na koniec semestru. Próg zaliczeniowy:
50% punktów





NAKŁAD PRACY STUDENTA

	Bilans punktów ECTS

	Lp.
	Rodzaj aktywności
	Obciążenie studenta
	Jednostka

	
	
	studia
stacjonarne
	studia
niestacjonarne
	

	1. 
	Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów
	W
	C
	L
	P
	S
	W
	C
	L
	P
	S
	h

	
	
	15
	
	[bookmark: _heading=h.egebhq6aip66]
	
	
	9
	
	
	
	
	

	2. 
	Inne (konsultacje, egzamin)
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	h

	3. 
	Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego
	16
	10
	h

	4. 
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego
	0,6
	0,4
	ECTS

	5. 
	Liczba godzin samodzielnej pracy studenta
	9
	15
	h

	6. 
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy
	0,4
	0,6
	ECTS

	7. 
	Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
	0
	0
	h

	8. 
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
	0
	0
	ECTS

	9. 
	Sumaryczne obciążenie pracą studenta
	25
	25
	h

	10. 
	Punkty ECTS za moduł
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta
	1
	ECTS



LITERATURA

1. Optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej: koszty serwisu, zakup części , oprogramowanie. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 11-12/2017.
2. Poradnik inżyniera klinicznego. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2022, www.dlaszpitali.pl
3. Ustawa o dozorze technicznym z 21 .12.2000 r.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi  technicznemu z 7.12.2012 r.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych   dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych z 9 lipca 2003 roku
6. Art. 33c ust. 7 ustawy - Prawo atomowe z 29 listopada 2000 roku
7. Wprowadzenie do testów bezpieczeństwa elektrycznego według normy PN EN62353 rigelmedical.pl
8. Domrzalska K., Jak przedłużyć życie narzędzi chirurgicznych – konserwacja i eksploatacja, przechowywanie i transport. Zakażenia XXI wieku 2019;2(4)
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. dz. u. z 2011 r., nr 16, poz. 74, załącznik 1.
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. dz. u. z 2019 r., poz. 595.
11. Ciuruś M. Bezpieczne narzędzia i sprzęt Wielokrotnego użycia. Zakażenia XXI wieku 2018;1(2)93-99.
12. Rozporządzenie MZ z dnia 1 października 2008r w sprawie wymagań dobrej praktyki wytwarzania  (dz. u. nr 184, poz. 1143, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity).
13. Declert G. , Chemtob C. ,(2001), Zarządzanie aparaturą pomiarową zgodnie z normą ISO 9002,  Pharmaceutica, 15, IX
14. llac-g24, wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowniami przyrządów pomiarowych. Wydanie 2007 e. Dokument międzynarodowy. (International Laboratory Accreditation Cooperation).

5

image1.png
Politechnika Swigtokrzyska
Kielce University of Technology





image2.png
J Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach




